R.STAHL bietet Ihnen den Service, ISpac Trennstufen entsprechend Ihrer Vorgaben zu konfigurieren.

Dieses Formular kann im Internet auf der Seite Produktinformationen ISpac, Abschnitt „Datenblatt“ heruntergeladen werden. 
Bitte editieren Sie das Formular direkt auf ihrem PC.

AB-Nr.:       -Pos.:        Stückzahl:

| Typ | Kanäle | Ausgang | Grenzwerte |
| --- | --- | --- | --- |
| 9162/13-11-14. | 1 | 4...20 mA | 2 Schließer |
| Nicht-Ex i: 9162/13-11-64. | 1 | 4…20 mA | 2 Schließer |

Mit:         ‪ Schraubklemme s 		 Federzugklemme k

Beachten Sie bitte die Betriebsanleitung, bevor Sie das folgende Formular ausfüllen. Bitte nur eine Auswahl pro Parameter und Kanal.  Der Signal-TAG wird als Kenner auf dem Etikett des Gerätes vermerkt.

|  | Werkseinstellung | Parameter |
| --- | --- | --- |
| Signal Tag | Serien-Nr. |  |
| Grenzwert A |
| Grenzwertmeldung | deaktiviert | ‪ aktiviert deaktiviert |
| Grenzwert | 12 mA | mA (3,8 ... 20,5 mA) |
| Verhalten Kontakt | Inaktiv | ‪ Inaktiv ‪ aus oberhalb Grenzwert ‪ aus unterhalb Grenzwert |
| Hysterese | 1 mA | mA (0,024 ... 2,4 mA) |
| Wiedereinschaltsperre | deaktiviert | ‪ aktiviert deaktiviert |
| Grenzwert B |
| Grenzwertmeldung | deaktiviert | ‪ aktiviert deaktiviert |
| Grenzwert | 12 mA | mA (3,8 ... 20,5 mA) |
| Verhalten Kontakt | Inaktiv | ‪ Inaktiv ‪ aus oberhalb Grenzwert ‪ aus unterhalb Grenzwert |
| Hysterese | 1 mA | mA (0,024 ... 2,4 mA) |
| Wiedereinschaltsperre | deaktiviert | ‪ aktiviert deaktiviert |